| № | Противоречия между | Задачи исследования | Результаты исследования | Новизна результатов | Практическая ценность результатов | Теоретическая значимость результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противоречия между существующим информационным обеспечением ИБ-деятельности на подстанциях 110/10 кВ, описывающим активы и угрозы без привязки к технологическим функциям, и необходимостью его совершенствования в части представления связи нарушений целостности и доступности команд телеуправления, телесигналов и уставок релейной защиты и автоматики (РЗА) с технологическими последствиями — ошибочными оперативными переключениями и нарушением селективности отключения поврежденных присоединений. | Создание информационного обеспечения проактивной оценки защищенности АСУ ТП на базе ПТК EVICON НПП «ЭКРА» (АРМ и серверы с ПО EKRASCADA, контроллеры присоединений ЭКРА 24Х, терминалы РЗА, каналы связи) для подразделений ИБ субъектов КИИ в сфере энергетики в части формализованного представления цепочек «информационный актив — угроза — нарушаемое свойство безопасности — затрагиваемая технологическая функция — последствие». | Информационное обеспечение проактивных действий по выявлению угроз ПТК EVICON, включающее реестр активов с указанием поддерживаемых ими технологических функций, модель нарушителя, схемы потоков телеизмерений, телесигнализации и телеуправления, в том числе обмена по МЭК 61850 (MMS, GOOSE), сведения о действующих мерах защиты и единый формат описания цепочек «актив — угроза — последствие». | В отличие от аналогов, ограничивающихся перечнем активов и угроз, предложенное информационное обеспечение обеспечивает сквозную прослеживаемость от ИБ-события до технологического последствия, например от несанкционированного изменения уставок РЗА до нарушения селективности отключения при коротком замыкании на присоединении. | Применимо в многочисленных задачах подразделений ИБ, АСУ ТП и РЗА субъектов КИИ в сфере энергетики: актуализация модели угроз, определение границ защищаемых сегментов, выделение критичных команд, телесигналов и конфигураций оборудования подстанции, подготовка исходных данных для категорирования объектов КИИ. | Предложенный формат представления связи «актив — угроза — технологическое последствие» переносим на иные объекты защиты кибер-физической природы (водоснабжение, транспорт, химические производства), а также за пределы ИБ — в анализ функциональной безопасности и надежности, где нарушение проявляется через неверную работу управляемого процесса. |
| 2 | Противоречия между существующими методиками риск-анализа объекта исследования, оценивающими ИБ-риски по ущербу информационным активам, и необходимостью их совершенствования в части оценки и ранжирования рисков по тяжести технологических последствий подмены телесигналов положения выключателей, несанкционированного изменения уставок РЗА и недоступности EKRASCADA с учетом действующих мер защиты и неполноты сведений о возможности реализации угроз. | Создание аналитики проактивного риск-анализа нарушений ИБ объекта в части оценки возможности реализации угроз и тяжести их последствий для наблюдаемости, дистанционного управления и селективной работы РЗА подстанции с учетом полномочий нарушителя, защищенности АРМ и терминалов и целостности технологического обмена. | Аналитическое обеспечение проактивной оценки рисков нарушения ИБ объекта исследования при компрометации инженерного АРМ, подмене телесигнализации, изменении конфигураций РЗА и нарушении обмена MMS/GOOSE, включая реестр сценариев, шкалы оценки возможности реализации угроз и технологической тяжести последствий, матрицу текущего и остаточного риска. | В отличие от аналогов, тяжесть последствий оценивается по затронутой технологической функции: потеря доступа к EKRASCADA оценивается отдельно от отказа автономной РЗА; при ранжировании сценариев учитываются местное управление, резервирование функций и неопределенность экспертных оценок. | Применимо в разнообразных задачах обоснования приоритетов защиты подстанций с цифровыми системами управления: защита команд телеуправления, инженерных АРМ и уставок РЗА, оценка риска искажения мнемосхемы при подмене телесигнала положения выключателя и принятия ошибочного решения при оперативных переключениях. | Подход к оценке риска по тяжести последствий для технологической функции может быть адаптирован для отраслей с аналогичной кибер-физической природой рисков (нефтегазовая отрасль, водоканалы, железнодорожная автоматика), а также за пределами ИБ — для совместного анализа рисков ИБ, надежности и промышленной безопасности. |
| 3 | Противоречия между существующими методиками управления (менеджмента) ИБ объекта исследования, выбирающими меры защиты по формальному соответствию требованиям, и необходимостью их совершенствования в части обоснования состава и очередности мер защиты ПТК EVICON и терминалов РЗА при ограниченном бюджете с учетом технологических ограничений — сохранения доступности управления и допустимых задержек передачи критичных технологических сообщений. | Создание аналитики проактивного управления рисками нарушения ИБ объекта в части выбора мер — сегментации технологической сети, разграничения доступа к АРМ и терминалам, контроля целостности уставок РЗА, защиты сервисных подключений, пассивного мониторинга MMS/GOOSE — по ожидаемому снижению риска технологических последствий. | Аналитическое обеспечение проактивной регулировки рисков нарушения ИБ объекта исследования при выборе состава и очередности мер защиты инженерных АРМ, серверов с ПО EKRASCADA и терминалов РЗА, включая критерии остаточного риска и затрат и проверку совместимости мер с временными ограничениями технологического обмена. | В отличие от аналогов, варианты защиты сопоставляются одновременно по остаточному риску, стоимости и влиянию на доступность управления, а выполнение обязательных требований ИБ и сохранение допустимых задержек доставки GOOSE учитываются как ограничения выбора, а не как проверки после него. | Применимо в распространенных случаях планирования защиты действующих подстанций при ограниченном бюджете: разделение ролей оператора и наладчика, согласование изменений уставок РЗА, контроль удаленного доступа, регистрация действий, проверка восстановления серверов и конфигураций. | Принцип выбора мер защиты с учетом технологических ограничений (время реакции, доступность управления) переносим на иные системы реального времени (АСУ ТП транспорта, медицинское оборудование), а также в управление рисками вне ИБ, где меры снижения риска сами влияют на работоспособность процесса. |
| 4 | Противоречия между имеющимися средствами автоматизации оценки и регулирования рисков, не связывающими результаты с технологическими последствиями и исходными допущениями, и необходимостью их совершенствования в части воспроизводимого пересчета ИБ-рисков АСУ ТП подстанции при изменении угроз, прав доступа и мер защиты для оценки эффективности предлагаемых технических решений. | Формирование средств автоматизации проактивного экспресс-анализа рисков и синтеза мер защиты ПТК EVICON подстанции 110/10 кВ в части ввода исходных данных, ведения реестра сценариев с технологическими последствиями, построения матрицы рисков и сравнения вариантов мер защиты; расчеты проверяются на контрольных примерах. | Средства автоматизации предложенных методик оценки и регулирования рисков нарушения ИБ объекта и результаты оценки эффективности мер защиты на модельных сценариях подмены телесигнализации, изменения уставок РЗА и недоступности EKRASCADA: текущий и остаточный риск, сопоставление затрат, анализ чувствительности к исходным оценкам. | В отличие от аналогов, созданные средства сохраняют связь сценария угрозы с активом и технологическим последствием, пересчитывают остаточный риск при изменении состава мер защиты и сравнивают варианты по единым критериям без повторного ручного расчета. | Применимо в распространенных случаях проектной и эксплуатационной ИБ-деятельности: подготовка обоснований мер ИБ, сравнение вариантов защиты АСУ ТП и РЗА, согласование приоритетов с эксплуатационными подразделениями, актуализация реестра рисков при изменении конфигурации подстанции. | Реализованная модель данных и алгоритмы пересчета рисков могут быть перенесены в параллельные предметные области для анализа и синтеза мер защиты иных кибер-физических объектов, а также использованы для воспроизводимого сравнения альтернативных методов оценки рисков на одинаковых сценариях. |